Правила  эксплуатации отопительных приборов и печей

За 2023 год на территории Республики произошло 10658 пожаров, при которых погибло 238 человек, получили травмы различной степени тяжести 233 человека. На территории Уфимского района Республики Башкортостан произошло 503 пожара, к сожалению, допущена гибель 12 человек и травмировано 12 человек.

За прошедшие новогодние и рождественские праздники с 1 по 9 января огнеборцы Башкортостана ликвидировали 134 пожара. Сотрудникам МЧС России спасены 24 человека, еще 70 эвакуированы из опасной зоны. К сожалению, при пожарах погибли 9 человек. На территории Уфимского района Республики Башкортостан произошло 5 пожаров, пострадавших и гибель не допущена.

Причинами большинства произошедших пожаров явилось нарушение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации печного оборудования, отсутствия разделок (непосредственное примыкание горючих конструкций до элементов отопительной печи), оставление топящихся печей без присмотра, а также нарушение правил эксплуатации электробытовых приборов, неисправность электрооборудования.

Ежегодно с наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода возрастает количество пожаров в жилом секторе. Зачастую это связано с тем, что хозяева частных жилых домов, бань и коттеджей начинают активно использовать печное отопление и бытовые электроприборы – обогреватели.

В связи с чем, отдел надзорной деятельности профилактической работы по Уфимскому району рекомендует обратить особое внимание на эксплуатацию вышеуказанного оборудования. Для обеспечения Вашей безопасности и безопасности Ваших близких рекомендуется соблюдать следующие основные правила безопасности:

- не оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей, не применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости;

- не эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов);

- не допускать перекал печи;

- прекращать топку печи за 3 часа до сна;

- периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи, не допускать образования трещин в кладке и использовать ее с трещинами;

- для обогрева помещений использовать приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких обстоятельствах не использовать поврежденные или самодельные электрообогреватели;

- систематически проводить проверку исправности электропроводки, щитков, штепсельных розеток и вилок обогревателя;

- следить за состоянием обогревательного прибора, при выявлении неисправности или поврежденной электропроводки - прекратить его использование;

- избегать перегрузки на электросеть, не допускать включения одновременно нескольких мощных потребителей энергии;

- не оставлять включенным электрообогреватели на ночь и в Ваше отсутствие;

- не использовать электрообогреватели для сушки вещей;

- не позволять детям играть с электрообогревателями.

Так же напоминаем, в соответствии с Федеральным законом № 69 «О пожарной безопасности » граждане обязаны соблюдать требования пожарной безопасности и при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану по телефону «101» или «112».